## Jord
Pakkenummer | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
6480 | MIS-forbehandling | MIS-forbehandling af jordprøver inden metalanalyser | MIS-forbehandling af jordprøver inden metalanalyser | 10 | 1 rilsanpose
7503.72 | Blandeprøve | Blanding af prøver | Blanding af prøver (optil 5 enkelt stik). Leveringstiden er indeholdt i analysetid for valgte parametre. | 1 | -
7912.06 | Reaktionstal, pH | pH | pH | 5 | 1 rilsanpose
5603 | PID måling Jord | PID (efter 16 timer) | PID (efter 16 timer) | 1 | 1 rilsanpose med så meget luft som muligt
6900.02 | Fluorid, vandopløselig | Fluorid, vandopløselig | Fluorid, vandopløselig | 10 | 1 rilsanpose
6140.12 | Natrium, total | Natrium | Natrium | 5 | 1 rilsanpose
7407.01 | Chlorid, vandopløselig | Chlorid, vandopløselig | Chlorid, vandopløselig | 10 | 1 rilsanpose
6262 | Cyanid, Total + Let flyg, CN, Jord | Cyanid-pakke | Total cyanid, syreflygtig cyanid | 5 | 1 rilsanpose
5543 | ICP-pakke, enkelt best. | 6 Tungmetaller | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink | 5 | 1 rilsanpose
7515,80 | Antimon, Sb | Antimon | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7524.02 | Arsen, As | Arsen | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7559.02 | Barium, Ba | Barium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7574,30 | Chrom, Cr(VI) | Crom (VI) | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7616.02 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
8929,80 | Lithium, Li | Lithium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7686,11 | Sølv, Ag | Sølv | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7735,86 | Thallium, Tl | Thallium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7340,27 | Tin, Sn | Tin | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7515,80 | Antimon, Sb | Antimon | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7524.02 | Arsen, As | Arsen | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7559.02 | Barium, Ba | Barium | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7553.02 | Bly, Pb | Bly | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7569.02 | Cadmium, Cd | Cadmium | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7573.02 | Chrom (total), Cr | Crom | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7574,30 | Chrom, Cr(VI) | Crom (VI) | Alene | 10 | 1 rilsanpose
7608.02 | Kobber, Cu | Kobber | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7616.02 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Alene | 5 | 1 rilsanpose
8929,80 | Lithium, Li | Lithium | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7659.02 | Nikkel, Ni | Nikkel | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7686,11 | Sølv, Ag | Sølv | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7735,86 | Thallium, Tl | Thallium | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7340,27 | Tin, Sn | Tin | Alene | 5 | 1 rilsanpose
7733.02 | Zink, Zn | Zink | Alene | 5 | 1 rilsanpose
6401 | Organotinforbindelser TBT, DBT og MBT | Organotin forbindelser | MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn | 15 | 1 rilsanpose
6403 | Organotin TBT, DBT, MBT, triphenyltin | Organotin forbindelser inkl. triphenyltin | MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn | 15 | 1 rilsanpose
6358 | BTEXN REFLAB 1 GC/MS | Aromatiske kulbrinter (BTEXN) | Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6341 | Total Kulbrinter | Total kulbrinter (fraktioner) | CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35 | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6464 | Florisil, kulbrinter oprenset | Total kulbrinter (fraktioner) efter florisil-oprensning (fjernelse af de naturlige kulbrinter) | CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35 | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6289 | PAH'er, 7 komp. | PAH | Fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af 7 PAHer (efter MST) | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6419 | PAH'er 16 EPA stoffer | PAH (16 EPA-stoffer) | Naphtalen, acenaphtylen, acenaphten, phenanthren, anthracen, fluoren, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(ghi)perylen, sum af 16 PAHer (EPA) | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
8017.35 | Styren | Styren | Styren | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6340 | Kulbrinter og BTEXN | Total kulbrinter m. BTEXN | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6341+6289 | Total Kulbrinter + PAH'er, 7 komp. | Total kulbrinter + PAH | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST) | 5 | 2 jordglas + 1 rilsanpose
6340+6289 | Kulbrinter og BTEXN + PAH'er, 7 komp. | Total kulbrinter m. BTEXN + PAH | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST) | 5 | 2 jordglas + 1 rilsanpose
6344 | Kulbrinter, BTEXN, PAH'er, ICP pk | Total kulbrinter m. BTEXN + PAH + 6 Tungmetaller | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total, fluoranthen, sum af 3 benzfluoranthener (b+j+k), benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn | 5 | 2 jordglas + 1 rilsanpose
6345 | Kulbrinter, PAH'er, ICP pk | Total kulbrinter + PAH + 6 Tungmetaller | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn | 5 | 2 jordglas + 1 rilsanpose
6541.22 | TOC | TOC (totalt organisk kulstof) | TOC | 5 | 1 rilsanpose
6345+6541,22 | Total Kulbrinter + TOC | Total kulbrinter + PAH + 6 Tungmetaller + TOC (Totalt organisk kulstof) | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn. TOC | 5 | 2 jordglas + 1 rilsanpose
6297 | PAH'er + ICP REFLAB 4 | PAH + 6 Tungmetaller | Fluoranthen, sum af 3 benzfluoranthener (b+j+k), benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
5845 | Chlorerede opløsningsmidler | Chlorerede opløsningsmidler | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
5659 | Chlorerede nedbrydningsprodukter | Chlorerede nedbrydningsprodukter | 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6333 | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydning | Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6360 | Chlorerede opløsningsmidler + Total Kulbrinter | Chlorerede opløsningsmidler + Total kulbrinter (fraktioner) | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35 | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6366 | Chlorerede opløsningsmidler + Kulbrinter og BTEXN | Chlorerede opløsningsmidler + Total kulbrinter (fraktioner) m. BTEXN | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6707 | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydning + Total Kulbrinter | Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter + Total kulbrinter (fraktioner) | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35 | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6708 | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydning + Kulbrinter og BTEXN | Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter + Total kulbrinter (fraktioner) m. BTEXN | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6672 | Phenoler | Phenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, Phenoler (total) | 10 | 1 rilsanpose
6673 | Chlorphenoler | Chlorphenoler | 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler | 10 | 1 rilsanpose
6674 | Phenoler og chlorphenoler | Phenoler og chlorphenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, phenoler (total), sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler | 10 | 1 rilsanpose
6704 | Phtalater og nonylphenol jord | Phthalater | Diethylphthalat (DEP), Dimethylphthalat (DMP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), sum 6 phthalater | 10 | 1 rilsanpose
5724 | PCB Jord | PCB | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB sum af 7 stk. | 10 | 1 rilsanpose
6594 | PFAS-forbindelser i jord (12 stoffer) | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) 12 | PFOS, PFOA, PFBS, PFNA, PFOSA, PFHxS, PFHxA, PFHpA, PFBA, PFPeA, 6:2 FTS, PFDA, Sum 12 PFAS | 15 | 1 rilsanpose
6779 | PFAS-forbindelser i jord (22 stoffer) | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) 22 | PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFOSA, 6:2 FTS, PFUnDS, PFTrS Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS og Sum af 22 PFAS | 15 | 1 rilsanpose
6885 | PFAS-forbindelser i jord (22 stoffer lav DL) | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) 22 lav DL | PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFOSA, 6:2 FTS, PFUnDS, PFTrS Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS og Sum af 22 PFAS | 15 | 1 rilsanpose
5992 | Pesticider, Regioner, jordpakke 2 | Jordpesticider (gartnerier, planteskoler, frugtplantager, skovbrug) | Aldrin, alfa-cypermethrin, atrazin, captafol, captan, cypermethrin, DDD (op' + pp'), DDE (op' + pp'), DDT (op' + pp'), deltamethrin, desethylatrazin (DE-atrazin), desisopropylatrazin (DIP-atrazin), dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), dieldrin, endosulfan (I + II), esfenvalerat, fenvalerat, lindan (gamma-HCH), malathion, parathion (parathion-ethyl), parathion-methyl, permethrin, quintozen, simazin, terbutylazin, tetradifon, trifluralin, vinclozolin | 15 | 1 rilsanpose
6058 | Pesticider, Regioner, jord suppl. | Pesticider, jord, supplerende (ved positiv viden om brug) | Bitertanol, Diazinon, Dichlofluanid, Dicofol, Dodemorph, Fenarimol | 15 | 1 rilsanpose
5765 | Pesticider Jord DDT, DDD, DDE | DDT og nedbrydningsprodukter (skovbrug) | op'-DDT, pp'-DDT, op'-DDE, pp'-DDE, op'-DDD, pp'-DDD | 10 | 1 rilsanpose
6380 | RSD Kærgårdpakke | RSD Kærgårdpakke | 2-methylquinolin, 3-Methoxypropionitril, 4-brom-o-xylen, 5-allyl-5-isopropyl-barbitursyre, 5-Butylbarbiturat, Acetanilid, Acetylsulfaguanidin, Aethallymal, Allobarbital, Amobarbital, Barbital, Barbitursyre, Butabarbital, Butobarbital, Butalbital, Diethylmalonat (sum), Hexachlor (lindan), Hexobarbital, Isopropylbarbitursyre, Methylparaoxybenzoat, Methylurethan, N-N-diethylnicotinamid, o-chloracetanilid, p-chloracetanilid, Pentobarbital, Phtalylsulfathiazol, Propylparaoxybenzoat, Secobarbital, Sulfadiazin, Sulfaguanidin, Sulfamerazin, Sulfamethazin, Sulfanilamid, Sulfathiazol, Tribromphenolvismut. | 20 | 1 rilsanpose
6380 | RSD Kærgårdpakke | RSD Kærgårdpakke - forlænget leveringstid | 2-methylquinolin, 3-Methoxypropionitril, 4-brom-o-xylen, 5-allyl-5-isopropyl-barbitursyre, 5-Butylbarbiturat, Acetanilid, Acetylsulfaguanidin, Aethallymal, Allobarbital, Amobarbital, Barbital, Barbitursyre, Butabarbital, Butobarbital, Butalbital, Diethylmalonat (sum), Hexachlor (lindan), Hexobarbital, Isopropylbarbitursyre, Methylparaoxybenzoat, Methylurethan, N-N-diethylnicotinamid, o-chloracetanilid, p-chloracetanilid, Pentobarbital, Phtalylsulfathiazol, Propylparaoxybenzoat, Secobarbital, Sulfadiazin, Sulfaguanidin, Sulfamerazin, Sulfamethazin, Sulfanilamid, Sulfathiazol, Tribromphenolvismut. | 30 | 1 rilsanpose
8114.03 | Dichlormethan | Dichlormethan | Dichlormethan | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose

## Grundvand
Pakkenumre | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
6682 | Hovedbestanddele, Regioner | Hovedbestanddele (Boringskontrol) | Inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium, natrium, kalium, ammonium, jern, mangan, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske
6762 | Hovedbestanddele, Regioner FF | Hovedbestanddele (Boringskontrol) med feltfiltrering | Inddampningsrest, NVOC, calcium filt felt, magnesium filt felt, natrium filt felt, kalium filt felt, ammonium filt felt, jern opløst, mangan filt felt, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel filt felt, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske filt felt + 100 ml filt felt + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske + sprøjter + filtre
6683 | Hovedbestanddele inkl. As, Ba og B, Regioner | Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor | Inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium, natrium, kalium, ammonium, jern, mangan, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel, svovlbrinte (sulfid), methan, arsen, barium, bor | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske
6763 | Hovedbestanddele inkl. As, Ba og B, Regioner FF | Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor med filtrering i felt | Inddampningsrest, NVOC, calcium filt felt, magnesium filt felt, natrium filt felt, kalium filt felt, ammonium, jern, mangan filt felt, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte (sulfid), methan, nikkel filt felt, arsen filt felt, barium fitl felt, bor filt felt | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske filt felt + 100 ml filt felt + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske + sprøjter + filtre
6684 | Redox pakke lille, Regioner | Redoxpakke lille | NVOC, jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4 | 10 | NVOC-flaske + Metal-flaske filt. + Metal-flaske + 250 mL plastflaske (C)
6685 | Redox pakke stor, Regioner | Redoxpakke, stor | NVOC, jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | NVOC-flaske + Metal-flaske filt. + Metal-flaske + 250 mL plastflaske (C) + methan-flaske + H2S
6686 | Lossepladsparametre, Regioner (grundvand) | Lossepladsparametre (grundvand) | Suspenderede stoffer, tørstof, glødetab, alkalinitet, BI5, CODCr, ammoniak-ammonium-N, nitrit, nitrat, total-P, total-N, chlorid, jern, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | 2,5 liter dunk + Metal-flaske + H2S + Methan-flaske
6783 | Lossepladsparametre lille, Regioner (grundvand) | Lossepladsparametre lille (grundvand) | ammoniak-ammonium-N filt felt., nitrat filt felt, jern-opløst filt felt, nitrit, chlorid, svovlbrinte (sulfid), methan, NVOC | 10 | 100 ml plastflaske + Metal-flaske filt felt + 100 ml filt felt + H2S + Methan-flaske + NVOC-flaske + sprøjter + filtre
7140,00 | Suspenderede stoffer | Suspenderede stoffer | Suspenderende stoffer | 10 | 1 L plastflaske (B)
6603,00 | Total phosphor, P | Total-P | Total-P | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6260,00 | NVOC | NVOC | NVOC | 10 | NVOC-flaske (40 mL)
6161,10 | Calcium, Ca++ | Calcium | Calcium | 10 | Metal-flaske
6171,10 | Magnesium, Mg++ | Magnesium | Magnesium | 10 | Metal-flaske
6140,10 | Natrium, Na+ | Natrium | Natrium | 10 | Metal-flaske
6150,10 | Kalium, K+ | Kalium | Kalium | 10 | Metal-flaske
6073.05 | Ammonium+ammoniak, NH4+ | Ammonium | Ammonium | 10 | 250 mL plastflaske (C)
7125,10 | Chlorid, Cl- | Chlorid | Chlorid | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6211,10 | Sulfat, SO4-- | Sulfat | Sulfat | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6092,10 | Nitrat, NO3- | Nitrat | Nitrat | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6083,00 | Nitrit, NO2- | Nitrit | Nitrit | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6112,00 | Fluorid, F- | Fluorid | Fluorid | 10 | 250 mL plastflaske (C)
7918,00 | Methan, CH4 | Methan | Methan | 10 | Methan flaske
6025,00+6182,07 | Kaliumpermanganat indhold | Kaliumpermanganat | Kaliumpermanganat | 10 | 100 ml plastflaske
6250,00 | Hydrogensulfid, H2S | Svovlbrinte (sulfid) | Svovlbrinte (sulfid) | 10 | H2S, hydrogensulfid
8912.91 | Bromid, Br, filt | Bromid, filtreret | Bromid, filtreret | 10 | 60 ml plast filt felt. Lab H
6263 | Cyanid, Total + Let flyg. CN, vand | Cyanid-pakke | Total cyanid, frit (syreflygtigt) cyanid | 10 | Cyanid-flaske
6319 | ICP/MS-pk. vand | Tungmetaller, 6 stk. ICP | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink | 5 | Metal-flaske
7514.55 | Aluminium, Al | Aluminium | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7515.55 | Antimon, Sb | Antimon | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7525.05 | Arsen, As | Arsen | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7559.55 | Barium, Ba | Barium | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7512,00 | Bor, B | Bor | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7260,50 | Chrom, hexavalent | Chrom VI | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH
6122,00 | Jern, Fe | Jern | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7616,20 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 10 | 1 Hg P&T-rør (40 mL)
6133,00 | Mangan, Mn | Mangan | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7686.55 | Sølv, Ag | Sølv | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7735.06 | Thallium, Tl | Thallium | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7694.05 | Tin, Sn | Tin | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7514.55 | Aluminium, Al | Aluminium | Alene | 5 | Metal-flaske
7515.55 | Antimon, Sb | Antimon | Alene | 5 | Metal-flaske
7525.05 | Arsen, As | Arsen | Alene | 5 | Metal-flaske
7559.55 | Barium, Ba | Barium | Alene | 5 | Metal-flaske
7551.55 | Bly, Pb | Bly | Alene | 5 | Metal-flaske
7512,00 | Bor, B | Bor | Alene | 5 | Metal-flaske
7556.55 | Cadmium, Cd | Cadmium | Alene | 5 | Metal-flaske
7575.05 | Chrom, Cr | Chrom | Alene | 5 | Metal-flaske
7260,50 | Chrom, hexavalent | Chrom VI | Alene | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH
6122,00 | Jern, Fe | Jern | Alene | 5 | Metal-flaske
7616,20 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Alene | 10 | 1 Hg P&T-rør (40 mL)
7610.05 | Kobber, Cu | Kobber | Alene | 5 | Metal-flaske
6133,00 | Mangan, Mn | Mangan | Alene | 5 | Metal-flaske
7654.05 | Nikkel, Ni | Nikkel | Alene | 5 | Metal-flaske
7686.55 | Sølv, Ag | Sølv | Alene | 5 | Metal-flaske
7735.06 | Thallium, Tl | Thallium | Alene | 5 | Metal-flaske
7694.05 | Tin, Sn | Tin | Alene | 5 | Metal-flaske
7734.05 | Zink, Zn | Zink | Alene | 5 | Metal-flaske
6572 | ICP/MS-pk. vand Felt FILTRERET | Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7514.66 | Aluminium, Al Filt Felt | Aluminium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7515.67 | Antimon, Sb, Filt Felt | Antimon, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7525.25 | Arsen, As, Filt Felt | Arsen, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7559.65 | Barium, Ba. Filt Felt | Barium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7512.15 | Bor, B, Filt Felt | Bor, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7260,60 | Chrom, hexavalent, opløst | Chrom VI (chromat) feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH filt. + sprøjter + filtre
6123,00 | Jern, Fe, opløst | Jern, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7616,22 | Kviksølv, Hg Filt Felt | Kviksølv, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 10 | 1 Hg-filt. P&T-rør (40 mL) + sprøjter + filtre
6134,00 | Mangan, Mn, Filt Felt | Mangan, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7686.66 | Sølv, Ag filt felt | Sølv, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7735.67 | Thallium, Tl, filt felt | Thallium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7694.26 | Tin, Sn, filt felt | Tin, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7514.66 | Aluminium, Al Filt Felt | Aluminium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7515.67 | Antimon, Sb, Filt Felt | Antimon, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7525.25 | Arsen, As, Filt Felt | Arsen, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7559.65 | Barium, Ba. Filt Felt | Barium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7551.66 | Bly, Pb, Filt Felt | Bly, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7512.15 | Bor, B, Filt Felt | Bor, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7556.66 | Cadmium, Cd, Filt Felt | Cadmium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7575.25 | Chrom, Cr, Filt Felt | Chrom, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7260,60 | Chrom, hexavalent, opløst | Chrom VI (chromat) feltfiltreret | Alene | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH filt. + sprøjter + filtre
6123,00 | Jern, Fe, opløst | Jern, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7616,22 | Kviksølv, Hg Filt Felt | Kviksølv, feltfiltreret | Alene | 10 | 1 Hg-filt. P&T-rør (40 mL)+sprøjter+filtre
7610.15 | Kobber, Cu, Filt Felt | Kobber, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6134,00 | Mangan, Mn, Filt Felt | Mangan, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7654.15 | Nikkel, Ni, Filt Felt | Nikkel, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7686.66 | Sølv, Ag filt felt | Sølv, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7735.67 | Thallium, Tl, filt felt | Thallium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7694.26 | Tin, Sn, filt felt | Tin, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7734.15 | Zink, Zn, Filt Felt | Zink, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7616.96 | Methylkviksølv, filtr. | Methyl-kviksølv | Methyl-kviksølv | 20 | 250 ml brun glasflaske
7616,96+8932,23 | Methylkviksølv, filtr. + Kviksølv, Hg | Methyl-kviksølv og Kviksølv | Methyl-kviksølv og Kviksølv | 20 | 250 ml brun glasflaske + 1 Hg P&T-rør (40 mL)
6510 | Organotin i vand (TBT, DBT, MBT) | Organotin forbindelser | MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn | 15 | 500 mL plastflaske
6260 | Organotin i vand (TBT, DBT, MBT, TPhT) | Organotin forbindelser inkl. triphenyltin | MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn | 15 | 500 mL plastflaske
6675 | Kulbrinter og BTEXN, Regioner | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35 | 5 | 1 L glasflaske + 3 P&T-rør (40 mL)
5750 | HS BTEXN | BTEXN | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
5679 | PAH'er 16 komp. | PAH-16 stoffer, EPA | Napthalen, Acenapthylen, acenapthen, phenanthren, Anthracen, Fluoren, Flouranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)flouranthener, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren og benzo(ghi)perylen, Sum 16 PAHer (EPA) | 10 | 1 L brun glasflaske
6676 | HS Chlorerede opløsningsmidler inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidler | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6677 | HS Chlorerede og bromerede Supplerende, Regioner | Supplerende chlorerede og bromerede forbindelser | 1,1,2-trichlorethan, 1,2-dichlorpropan, 1,2-dibromethan | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
5844 | HS Chlorerede nedbrydningsprodukter | Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler | 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6678 | HS Chlorerede og nedbrydning inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6449 | Ethan og ethylen, headspace | Supplerende nedbrydningsprodukter | Ethan og ethen | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6676+8444,46 | HS Chlorerede opløsningsmidler, Regioner + 1,4-dioxan | Chlorerede opløsningsmidler + 1,4-dioxan | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,4-dioxan | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6678 | HS Chlorerede og nedbrydning inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidlidler og nedbrydningsprod. Bemærk: Med bestemmelse af højt og lavt indhold. Se note X1 nederst. | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6702 | Kulbrinter og BTEXN + Chlorerede opl. inkl. DCM | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 L glasflaske+ 3 P&T-rør (40 mL)
6703 | Kulbrinter og BTEXN + Chlorerede og nedbr. inkl. DCM | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 L glasflaske + 3 P&T-rør (40 mL)
5985 | Phenoler | Phenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol | 10 | 250 mL glasflaske
6679 | Chlorphenoler | Chlorphenoler | 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol | 10 | 250 mL glasflaske
5984 | Phenoler & chlorphenoler | Phenoler og chlorphenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol | 10 | 250 mL glasflaske
8264.11 | Nonylphenol | Nonylphenol | Nonylphenol | 10 | 1 L glasflaske
8017.46 | Styren | Styren | Styren | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
7282 | Alkylbenzener, C9-aromater | Alkylbenzener | 1-ethyl-3-methylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen, Sum 3 alkylbenzener. | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
7008.12 | Bisphenol A | Bisphenol A | Bisphenol A | 10 | 1 L brun glasflaske
5710 | Chlorbenzener | Chlorbenzener | Chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, Tetrachlorbenzener, Pentachlorbenzen, Hexachlorbenzener | 15 | 1 L glas
6496 | HS Polære opløsningsmidler | Polære opløsningsmidler | Methanol, ethanol, 2-propanol (isopropanol), ethylacetat, n-propanol, isobutanol, n-butanol, acetone, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK), diethylether, butylacetat | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6499 | HS Polære, Dioxaner | Polære, supplerende | Diisopropylether, 1,3-dioxan, 1,4-dioxan | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
5759 | HS MTBE | MTBE | MTBE | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
5735 | HS MTBE og nedbrydning | MTBE + nedbrydningsprodukter | MTBE, TBA, TBF | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
8186.05 | Formaldehyd | Formaldehyd | Formaldehyd | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6381 | Toluensulfonamider - Vand | Toluen-sulfonamider | o-toluensulfonamid, m-toluensulfonamid og p-toluensulfonamid | 15 | 250 mL glasflaske
5678 | NSO forbindelser | NSO forbindelser | Thiophen, pyridin, pyrrol,benzofuran,benzothiophen, quinolin, indol, 2-methyl-quinolin, 4-methylquinolin, dibenzofuran, dibenzothiophen, acridin, carbazol | 15 | 1 L glasflaske
6680 | NSO supplerende | NSO supplerende | 2-methylbenzofuran, 1-methylpyrrol | 15 | 1 L glasflaske
6687 | Anilin | Anilin | Anilin | 10 | 1 L glasflaske
6274,86+7021,30 | Anioniske detergenter (MBAS) + LAS | Detergenter | Anioniske detergenter (MBAS), LAS | 10 | 2 x 500 ml Glas
5876 | Phtalater vand | Phthalater | Diethylphthalat (DEP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), dimethylphthalat (DMP), diisononylphtalat (DNP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), Sum 6 phthalater (ovenfor uden DEHP) | 15 | 1 L glasflaske
5691 | PCB vand | PCB | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum 7 congener, PCB 31, PCB 105, PCB 156, sum 10 PCB congener | 10 | 1 L glasflaske
6611 | Dioxiner i vand | Dioxiner og furaner | 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF; sum dioxiner og furaner | 15 | 1 L brun glasflaske
5921 | HS Freon (11, 12, 21, 31, 113 og 133a) | Freonforbindelser | Freon 11, freon 12, freon 21, freon 31, freon 113, freon 133a | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6507 | PFAS-forbindelser, MST 12 stoffer | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) | PFOS, PFOA, PFBS, PFNA, PFOSA, PFHxS, PFHxA, PFHpA, PFBA, PFPeA, 6:2 FTS, PFDA, sum 12 PFAS | 15 | PFAS-flaske
6777 | PFAS-forbindelser, 22 stoffer | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) | 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFDoDA, PFDoDS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS,PFOA,PFOS, PFOSA, PFPeA, PFPeS, PFTrDA, PFTrS, PFUnDA, PFUnDS | 15 | 500 ml plastflaske
6056 | Pesticider, Regioner, vandpakke | Pesticider - Vandpakke (pakkenavn ændret fra Vandpakke 3) | AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, chlorthalonil, chlorthalonil-amidsulfonsyre, chlorthalonilamid-benzoesyre, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzindesamino-diketo, metribuzindiketo, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, TFMP, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, sum Pesticider | 10 | 250 mL glasflaske + 250 mL plastflaske
6057 | Pesticider, Regioner, vandpakke ny drift | Pesticider - Vandpakke inkl. Pesticider med nyere driftperiode (pakkenavn ændret fra Vandpakke 4) | AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, chlorthalonil, chlorthalonil-amidsulfonsyre, chlorthalonilamid-benzoesyre, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzin-desamino-diketo, metribuzin-diketo, Matribuzin-desamino, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, Azoxyystrobin, CYPM, Bifenox, Bifenoxsyre, TFMP, Metalaxyl, CGA108906, CGA62826, Rimsulfuron, PPU (IN 70941), IN 70942, nitrofen, sum pesticider | 15 | 250 mL glasflaske + 250 mL plastflaske
6580 | Pesticider, chloridazon og nedbrydningsprodukter | Chloridazon pakke | Chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon | 15 | 250 mL glasflaske
6054 | Pesticider, Regioner - 1,2,4-triazol pakke | 1,2,4-triazol pakke | 1,2,4-triazol, Amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxicanazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol | 15 | 250 mL glasflaske
6055 | Pesticider, Regioner - DMS pakke | DMS pakke | DMS, DMST, tolylfluanid og dichlofluanid | 10 | 250 mL glasflaske
8397.55 | 1,2,4-triazol | 1,2,4-triazol (alene) | 1,2,4-triazol | 10 | 250 mL glasflaske
9017,20 | N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | DMS (alene) | DMS | 10 | 250 mL glasflaske
6536 | Grindstedpakke A - Vand | RSD Grindstedpakke A | 5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre, Acetylsulfaguanidin, Acetylsulfanilsyre, Aethallymal, Allobarbital, Allyl-n-butylbarbiturat, Amobarbital, Barbital, Butabarbital, Butobarbital, Butylbarbiturat, Dipropenylamin, Ethylurethan, Hexobarbital, Isobutylbarbitursyre, Isopropylbarbitursyre, Meprobamat, Metharbital, 3-Methoxypropionitril, Monoethylbarbitursyre, N-N-diethylnicotinamid, Pentobarbital, Phtalylsulfathiazol, Secobarbital, Sulfacetamid, Sulfadiazin, Sulfaguanidin, Sulfamerazin, Sulfamethazin, Sulfamethizol, Sulfanilamid, Sulfanilsyre, Sulfanilylurinstof, Sulfapyridin, Sulfathiazol. | 20 | 1 L glasflaske
6619 | Grindstedpakke B | RSD Grindstedpakke B - Aniliner | Anilin, 2-chloranilin, 4-chloranilin | 20 | 1 L glasflaske
6537 | Grindstedpakke C - Vand | RSD Grindstedpakke C - Acetanilider | Acetanilid, o-chloracetanilid, p-chloracetanilid | 20 | 1 L glasflaske
6538 | Grindstedpakke E - Vand | RSD Grindstedpakke E (gennemføres sammen med RSD Grindstedpakke A) | 2-Chloreddikesyre, Apronal, Methyl-isobutyl-keton. | 20 | 1 L glasflaske
6373 | RSD Kærgård-pakke (A, B, C + suppl. stoffer) | RSD Kærgård-pakke (inkl. RSD Grindstedpakker A+B+C og supplerende stoffer) | Pyridin, Dapson, Methylsulfaphenazol + RSD Grindstedpakker A+B+C | 20 | 1 L glasflaske
6379 | RSD Kærgård-B-pakke (A, B + suppl. stoffer) | RSD Kærgård-B-pakke (inkl. RSD Grindstedpakker A+B og supplerende stoffer) | Pyridin, Dapson, Methylsulfaphenazol + RSD Grindstedpakker A+B | 20 | 1 L glasflaske
6688 | Slagelsevej 190, RS | RS Pakke Slagelsevej 190 | 1-chlor-2-nitrobenzen, 1-chlor-4-nitrobenzen, 2-chloranilin, 3-chloranilin + 4-chloranilin, 2,5-dichloranilin, 3,4-dichloranilin, 1,2-dichlor-4-nitrobenzen, 1,4-dichlor-2-nitrobenzen, chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,3,5-trichlorbenzen, 1,2,3,4-tetrachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen | 20 | 1 L glasflaske
6536 | Grindstedpakke A - Vand | RSD Grindstedpakke A - forlænget leveringstid | 5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre, Acetylsulfaguanidin, Acetylsulfanilsyre, Aethallymal, Allobarbital, Allyl-n-butylbarbiturat, Amobarbital, Barbital, Butabarbital, Butobarbital, Butylbarbiturat, Dipropenylamin, Ethylurethan, Hexobarbital, Isobutylbarbitursyre, Isopropylbarbitursyre, Meprobamat, Metharbital, 3-Methoxypropionitril, Monoethylbarbitursyre, N-N-diethylnicotinamid, Pentobarbital, Phtalylsulfathiazol, Secobarbital, Sulfacetamid, Sulfadiazin, Sulfaguanidin, Sulfamerazin, Sulfamethazin, Sulfamethizol, Sulfanilamid, Sulfanilsyre, Sulfanilylurinstof, Sulfapyridin, Sulfathiazol. | 30 | 1 L glasflaske
6619 | Grindstedpakke B | RSD Grindstedpakke B - Aniliner - forlænget leveringstid | Anilin, 2-chloranilin, 4-chloranilin | 30 | 1 L glasflaske
6537 | Grindstedpakke C - Vand | RSD Grindstedpakke C - Acetanilider - forlænget leveringstid | Acetanilid, o-chloracetanilid, p-chloracetanilid | 30 | 1 L glasflaske
6538 | Grindstedpakke E - Vand | RSD Grindstedpakke E (gennemføres sammen med RSD Grindstedpakke A) - forlænget leveringstid | 2-Chloreddikesyre, Apronal, Methyl-isobutyl-keton. | 30 | 1 L glasflaske
6373 | RSD Kærgård-pakke (A, B, C + suppl. stoffer) | RSD Kærgård-pakke (inkl. RSD Grindstedpakker A+B+C og supplerende stoffer) - forlænget leveringstid | Pyridin, Dapson, Methylsulfaphenazol + RSD Grindstedpakker A+B+C | 30 | 1 L glasflaske
6379 | RSD Kærgård-B-pakke (A, B + suppl. stoffer) | RSD Kærgård-B-pakke (inkl. RSD Grindstedpakker A+B og supplerende stoffer) - forlænget leveringstid | Pyridin, Dapson, Methylsulfaphenazol + RSD Grindstedpakker A+B | 30 | 1 L glasflaske
6721 | Region Sjælland - Afværgeanlæg | Region Sjælland - Afværgeanlæg | Mn, As, Ni, Fe, Fe opløst, total kulbrinter + BTEXN, suspenderede stoffer, DMS, 2-CPP, 4-CPP, Dichlorprop | 10 | 1 liter glasflaske + 3 x P&T-rør + 1 L plastflaske + Metal-flaske + Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre + 250 ml glasflaske

## Luft aktivt opsamlet
Pakkenummer | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
6690 | Kulrør, BTEXN, kulbrinter, C9-C10, Regioner | Kulbrinter + fraktioner | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20 Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)
6691 | Kulrør, Chlorerede opløsningsmidler | Chlorerede opløsningsmidler | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)
6692 | Kulrør, Chlorerede nedbrydningsprodukter | Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler | 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (0,1 L/min, 10 L)
6693 | Kulrør, Chlorerede og nedbrydningsprodukter | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (0,1 L/min, 10 L)
6694 | Kulrør, BTEXN, kulbrinter og chlorerede Regioner | Kulbrinter + fraktioner, chlorerede opløsningsmidler | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35 C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)
6694+6692 | Kulrør, BTEXN, kulbrinter og chlorerede Regioner + Kulrør, Chlorerede nedbrydningsprodukter | Kulbrinter + fraktioner, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35 C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)+1 SKC-226-09 kulrør (0,1 L/min, 10 L)
6694+6692 | Kulrør, BTEXN, kulbrinter og chlorerede Regioner + Kulrør, Chlorerede nedbrydningsprodukter | Kulbrinter + fraktioner + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter -hasteanalyse |  | 2 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)+1 SKC-226-09 kulrør (0,1 L/min, 10 L)
6695 | Kulrør, Freon (11, 12, 21, 31, 113 og 133a) | Freon-forbindelser | Freon 11 (trichlorfluormethan), freon 12, Freon 21 (dichlorfluormethan) freon 31, freon 113, freon 133a | 10 | 1 SKC-226-09 kulrør (0,1 L/min, 10L)
6696 | Kulrør, Polære opløsningsmidler | Polære opløsningsmidler | Isopropanol, n-butanol, isobutanol, acetone, Methyl-isobutyl-keton (MIBK), n-butylacetat, 1-methoxy-2-propylacetat, Methyl-iso-amylketon | 10 | 1 SKC-226-09 kulrør (0,5-1 L/min, 25 L)
5807 | Kulrør, MTBE | Methyl-tert-butylether (MTBE) | Methyl-tert-butylether (MTBE) | 10 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)
8065,00 | Kulrør, terpener | Screening for terpener (naturligt forekommende kulbrinter) | Terpener | 10 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L)
6697 | Kulrør, styren | Styren | Styren | 10 | 1 SKC-226-09 kulrør (1 L/min, 100 L) UDTAGES ALTID
6698 | Formaldehyd | Formaldehyd DNPH rør | Formaldehyd | 15 | SKC-119 (0,5 L/min, 200L)
5799 | ATD-rør, vinylchlorid | Vinylchlorid | Vinylchlorid (ATD-SP rør eller andet tilsvarende Tenax-rør) | 10 | ATD-rør fra Eurofins
7616,90 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Kviksølv | 15 | 1 SKC-226-17-1A kulrør (0,1 L/min, 48)

## Luft passivt opsamlet
Pakkenummer | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
6700 | ORSA rør, BTEX og kulbrinter, Regioner | Kulbrinter + fraktioner | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20 Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 | 5 | 1 ORSA-rør
5832 | ORSA rør, Chlorerede opløsningsmidler | Chlorerede opløsningsmidler | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 ORSA-rør
6316 | ORSA rør, Chlorerede nedbrydningsprodukter | Nedbrydningsprodukter af chlorerede | 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 ORSA-rør
5851 | ORSA rør, Chlorerede og nedbrydning | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 ORSA-rør
6701 | ORSA rør, BTEX, kulbrinter og chlorerede, Regioner | Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20 Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 ORSA-rør
6701+6316 | ORSA rør, BTEX og kulbrinter + Chlorerede og nedbrydning | Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35 C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35 Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, vinylchlorid | 5 | 2 ORSA-rør
8065,10 | ORSA-rør, terpener | Screening for terpener (naturligt forekommende kulbrinter) | Terpener | 10 | 1 ORSA-rør
8020.88 | Styren | Styren | Styren | 10 | 1 ORSA-rør
8186,80 | Formaldehyd | Formaldehyd | Formaldehyd | 15 | SKC-UMEX-100

## Ferskvand
Pakkenumre | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
6764 | Hovedbestanddele, Regioner | Hovedbestanddele (Boringskontrol) | Inddampningsrest, NVOC, calcium filt felt, magnesium filt felt, natrium filt felt, kalium filt felt, ammonium, jern, mangan filt felt, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat-nitrit filt felt, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel filt felt, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske filt felt + Metal-flaske + 100 ml filt felt + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske + sprøjter + filtre
6765 | Hovedbestanddele inkl. As, Ba og B, Regioner | Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor | Inddampningsrest, NVOC, calcium filt felt, magnesium filt felt, natrium filt felt, kalium filt felt, ammonium, jern, mangan filt felt, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat-nitrit filt felt, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte (sulfid), methan, nikkel filt felt, arsen filt felt, barium filt felt, bor filt felt | 10 | 500 mL plastflaske + NVOC-flaske + Metal-flaske filt felt + Metal-flaske + 100 ml filt felt + CO2-flaske + H2S + Methan-flaske + sprøjter + filtre
6766 | Redox pakke lille, Regioner | Redoxpakke lille | NVOC, jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4 | 10 | NVOC-flaske + Metal-flaske filt. + Metal-flaske + 250 mL plastflaske (C)
6767 | Redox pakke stor, Regioner | Redoxpakke, stor | NVOC, jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | NVOC-flaske + Metal-flaske filt. + Metal-flaske + 250 mL plastflaske (C) + methan-flaske + H2S
6768 | Lossepladsparametre, Regioner (ferskvand) | Lossepladsparametre (ferskvand) | Suspenderede stoffer, tørstof, glødetab, alkalinitet, BI5, CODCr, ammoniak-ammonium-N filt, nitrit+nitrat filt, total-P, total-N, chlorid, jern, svovlbrinte (sulfid), methan | 10 | 2,5 liter dunk + Metal-flaske + H2S + Methan-flaske
6782 | Lossepladsparametre lille, Regioner (ferskvand) | Lossepladsparametre lille (ferskvand) | ammoniak-ammonium-N filt., nitrit+nitrat filt, chlorid, jern-opløst, svovlbrinte (sulfid), methan, NVOC | 10 | 100 ml plastflaske + Metalflaske filt felt + H2S + Methan-flaske + NVOC-flaske + sprøjter + filtre
7140,00 | Suspenderede stoffer | Suspenderede stoffer | Suspenderende stoffer | 10 | 1 L plastflaske (B)
6603,00 | Total phosphor, P | Total-P | Total-P | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6260,00 | NVOC | NVOC | NVOC | 10 | NVOC-flaske (40 mL)
6161,20 | Calcium, Ca++ Filt Felt | Calcium, feltfiltreret | Calcium, feltfiltreret | 10 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6171,20 | Magnesium, Mg++ Filt Felt | Magnesium, feltfiltreret | Magnesium, feltfiltreret | 10 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6140,20 | Natrium, Na+ Filt Felt | Natrium, feltfiltreret | Natrium, feltfiltreret | 10 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6150,30 | Kalium, K+ Filt Felt | Kalium, feltfiltreret | Kalium, feltfiltreret | 10 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6583,00 | Ammonium+ammoniak, N | Ammonium | Ammonium | 10 | 250 mL plastflaske (C)
7125,10 | Chlorid, Cl- | Chlorid | Chlorid | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6211,10 | Sulfat, SO4-- | Sulfat | Sulfat | 10 | 250 mL plastflaske (C)
6592,30 | Nitrat-Nitrit N, Filt Felt | Nitrat-Nitrit N, feltfiltreret | Nitrat-Nitrit N, feltfiltreret | 10 | 100 ml plastflaske filt.
6112,00 | Fluorid, F- | Fluorid | Fluorid | 10 | 250 mL plastflaske (C)
7918,01 | Methan, CH4 | Methan | Methan | 10 | Methan flaske
6025,00 | Kaliumpermanganat indhold | Kaliumpermanganat | Kaliumpermanganat | 10 | 100 ml plastflaske
6250,00 | Hydrogensulfid, H2S | Svovlbrinte (sulfid) | Svovlbrinte (sulfid) | 10 | H2S, hydrogensulfid
8912.91 | Bromid, Br, filt | Bromid, filtreret | Bromid, filtreret | 10 | Metal-filtreres på lab
6263 | Cyanid, Total + Let flyg. CN, vand | Cyanid-pakke | Total cyanid, frit (syreflygtigt) cyanid | 10 | Cyanid-flaske
7260,50 | Chrom, hexavalent | Chrom VI | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH
7616,23 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 10 | 1 Hg P&T-rør (40 mL)
7686.55 | Sølv, Ag | Sølv | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7735.06 | Thallium, Tl | Thallium | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
7694.05 | Tin, Sn | Tin | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP | 5 | Metal-flaske
6572 | ICP/MS-pk. vand Felt FILTRERET | Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7514.66 | Aluminium, Al Filt Felt | Aluminium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7515.67 | Antimon, Sb, Filt Felt | Antimon, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7525.25 | Arsen, As, Filt Felt | Arsen, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7559.65 | Barium, Ba. Filt Felt | Barium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7512.15 | Bor, B, Filt Felt | Bor, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7260,60 | Chrom, hexavalent, opløst | Chrom VI (chromat) feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH filt. + sprøjter + filtre
6123,00 | Jern, Fe, opløst | Jern, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7916,22 | Kviksølv, Hg Filt Felt | Kviksølv, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 10 | 1 Hg-filt. P&T-rør (40 mL) + sprøjter + filtre
6134,00 | Mangan, Mn, Filt Felt | Mangan, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7686.66 | Sølv, Ag filt felt | Sølv, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7735.67 | Thallium, Tl, filt felt | Thallium, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7694.26 | Tin, Sn, filt felt | Tin, feltfiltreret | Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7514.66 | Aluminium, Al Filt Felt | Aluminium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7515.67 | Antimon, Sb, Filt Felt | Antimon, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7525.25 | Arsen, As, Filt Felt | Arsen, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7559.65 | Barium, Ba. Filt Felt | Barium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7551.66 | Bly, Pb, Filt Felt | Bly, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7512.15 | Bor, B, Filt Felt | Bor, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7556.66 | Cadmium, Cd, Filt Felt | Cadmium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7575.25 | Chrom, Cr, Filt Felt | Chrom, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7260,60 | Chrom, hexavalent, opløst | Chrom VI (chromat) feltfiltreret | Alene | 5 | 60 mL plastflaske med (NH4)2SO4+NH4OH filt. + sprøjter + filtre
6123,00 | Jern, Fe, opløst | Jern, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7616,22 | Kviksølv, Hg Filt Felt | Kviksølv, feltfiltreret | Alene | 10 | 1 Hg-filt. P&T-rør (40 mL)+sprøjter+filtre
7610.15 | Kobber, Cu, Filt Felt | Kobber, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
6134,00 | Mangan, Mn, Filt Felt | Mangan, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7654.15 | Nikkel, Ni, Filt Felt | Nikkel, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7686.66 | Sølv, Ag filt felt | Sølv, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7735.67 | Thallium, Tl, filt felt | Thallium, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7694.26 | Tin, Sn, filt felt | Tin, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7734.15 | Zink, Zn, Filt Felt | Zink, feltfiltreret | Alene | 5 | Metal-flaske filt. + sprøjter + filtre
7616.96 | Methylkviksølv, filtr. | Methyl-kviksølv | Methyl-kviksølv | 20 | 250 ml brun glasflaske
7616,96+8932,23 | Methylkviksølv, filtr. + Kviksølv, Hg | Methyl-kviksølv og Kviksølv | Methyl-kviksølv og Kviksølv | 20 | 250 ml brun glasflaske + 1 Hg P&T-rør (40 mL)
6510 | Organotin i vand (TBT, DBT, MBT) | Organotin forbindelser | MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn | 15 | 500 mL plastflaske
6260 | Organotin i vand (TBT, DBT, MBT, TPhT) | Organotin forbindelser inkl. triphenyltin | MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn | 15 | 500 mL plastflaske
6675 | Kulbrinter og BTEXN, Regioner | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35 | 5 | 1 L glasflaske + 3 P&T-rør (40 mL)
5750 | HS BTEXN | BTEXN | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
5679 | PAH'er 16 komp. | PAH-16 stoffer, EPA | Napthalen, Acenapthylen, acenapthen, phenanthren, Anthracen, Fluoren, Flouranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)flouranthener, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren og benzo(ghi)perylen, Sum 16 PAHer (EPA) | 10 | 1 L brun glasflaske
6676 | HS Chlorerede opløsningsmidler inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidler | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
5844 | HS Chlorerede nedbrydningsprodukter | Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler | 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6678 | HS Chlorerede og nedbrydning inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6449 | Ethan og ethylen, headspace | Supplerende nedbrydningsprodukter | Ethan og ethen | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6676+8444,46 | HS Chlorerede opløsningsmidler, Regioner + 1,4-dioxan | Chlorerede opløsningsmidler + 1,4-dioxan | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,4-dioxan | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6678 | HS Chlorerede og nedbrydning inkl. DCM | Chlorerede opløsningsmidlidler og nedbrydningsprod. Bemærk: Med bestemmelse af højt og lavt indhold. Se note X1 nederst. | Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
6702 | Kulbrinter og BTEXN + Chlorerede opl. inkl. DCM | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen | 5 | 1 L glasflaske+ 3 P&T-rør (40 mL)
6703 | Kulbrinter og BTEXN + Chlorerede og nedbr. inkl. DCM | Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid | 5 | 1 L glasflaske + 3 P&T-rør (40 mL)
5985 | Phenoler | Phenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol | 10 | 250 mL glasflaske
6679 | Chlorphenoler | Chlorphenoler | 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol | 10 | 250 mL glasflaske
5984 | Phenoler & chlorphenoler | Phenoler og chlorphenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol | 10 | 250 mL glasflaske
8264.11 | Nonylphenol | Nonylphenol | Nonylphenol | 10 | 1 L glasflaske
8017,47 | Styren | Styren | Styren | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
7282 | Alkylbenzener, C9-aromater | Alkylbenzener | 1-ethyl-3-methylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen, Sum 3 alkylbenzener. | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
7008.12 | Bisphenol A | Bisphenol A | Bisphenol A | 10 | 1 L brun glasflaske
6496 | HS Polære opløsningsmidler | Polære opløsningsmidler | Methanol, ethanol, 2-propanol (isopropanol), ethylacetat, n-propanol, isobutanol, n-butanol, acetone, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK), diethylether, butylacetat | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6499 | HS Polære, Dioxaner | Polære, supplerende | Diisopropylether, 1,3-dioxan, 1,4-dioxan | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
5759 | HS MTBE | MTBE | MTBE | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
5735 | HS MTBE og nedbrydning | MTBE + nedbrydningsprodukter | MTBE, TBA, TBF | 5 | 3 P&T-rør (40 mL)
8186.05 | Formaldehyd | Formaldehyd | Formaldehyd | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6381 | Toluensulfonamider - Vand | Toluen-sulfonamider | o-toluensulfonamid, m-toluensulfonamid og p-toluensulfonamid | 15 | 250 mL glasflaske
5678 | NSO forbindelser | NSO forbindelser | Thiophen, pyridin, pyrrol,benzofuran,benzothiophen, quinolin, indol, 2-methyl-quinolin, 4-methylquinolin, dibenzofuran, dibenzothiophen, acridin, carbazol | 15 | 1 L glasflaske
6680 | NSO supplerende | NSO supplerende | 2-methylbenzofuran, 1-methylpyrrol | 15 | 1 L glasflaske
6687 | Anilin | Anilin | Anilin | 10 | 1 L glasflaske
6274,87+8471,05 | Anioniske detergenter (MBAS) + LAS | Detergenter | Anioniske detergenter (MBAS), LAS | 10 | 1 L glasflaske
6757 | Phtalater vand | Phthalater | Diethylphthalat (DEP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), dimethylphthalat (DMP), diisononylphtalat (DNP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), Sum 6 phthalater (ovenfor uden DEHP) | 15 | 1 L glasflaske
5691 | PCB vand | PCB | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum 7 congener, PCB 31, PCB 105, PCB 156, sum 10 PCB congener | 10 | 1 L glasflaske
6611 | Dioxiner i vand | Dioxiner og furaner | 2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF; sum dioxiner og furaner | 15 | 1 L brun glasflaske
5921 | HS Freon (11, 12, 21, 31, 113 og 133a) | Freonforbindelser | Freon 11, freon 12, freon 21, freon 31, freon 113, freon 133a | 10 | 3 P&T-rør (40 mL)
6758 | PFAS-forbindelser, MST 12 stoffer | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) | PFOS, PFOA, PFBS, PFNA, PFOSA, PFHxS, PFHxA, PFHpA, PFBA, PFPeA, 6:2 FTS, PFDA, sum 12 PFAS | 15 | PFAS-flaske
6881 | PFAS-forbindelser, 22 stoffer | PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) | 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFDoDA, PFDoDS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS,PFOA,PFOS, PFOSA, PFPeA, PFPeS, PFTrDA, PFTrS, PFUnDA, PFUnDS | 15 | 500 ml plastflaske
8115 | Pesticider, Regioner, vandpakke | Pesticider - Vandpakke (pakkenavn ændret fra Vandpakke 3) | AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, chlorthalonil, chlorthalonil-amidsulfonsyre, chlorthalonilamid-benzoesyre, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzindesamino-diketo, metribuzindiketo, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, TFMP, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, sum Pesticider | 10 | 250 mL glasflaske + 250 mL plastflaske
8116 | Pesticider, Regioner, vandpakke ny drift | Pesticider - Vandpakke inkl. Pesticider med nyere driftperiode (pakkenavn ændret fra Vandpakke 4) | AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, chlorthalonil, chlorthalonil-amidsulfonsyre, chlorthalonilamid-benzoesyre, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzin-desamino-diketo, metribuzin-diketo, Matribuzin-desamino, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, Azoxyystrobin, CYPM, Bifenox, Bifenoxsyre, TFMP, Metalaxyl, CGA108906, CGA62826, Rimsulfuron, PPU (IN 70941), IN 70942, nitrofen, sum pesticider | 15 | 250 mL glasflaske + 250 mL plastflaske
8117 | Pesticider, chloridazon og nedbrydningsprodukter | Chloridazon pakke | Chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon | 15 | 250 mL glasflaske
8113 | Pesticider, Regioner - 1,2,4-triazol pakke | 1,2,4-triazol pakke | 1,2,4-triazol, Amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxicanazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol | 15 | 250 mL glasflaske
8114 | Pesticider, Regioner - DMS pakke | DMS pakke | DMS, DMST, tolylfluanid og dichlofluanid | 10 | 250 mL glasflaske
8397,56 | 1,2,4-triazol | 1,2,4-triazol (alene) | 1,2,4-triazol | 10 | 250 mL glasflaske
9017,19 | N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | DMS (alene) | DMS | 10 | 250 mL glasflaske

## Sediment
Pakkenumre | Stofgruppe/analysepakke, ALS | Stofgruppe/analysepakke, Regioner | Parameter/parametre, Regioner | Leveringstid, Arbejdsdage | Emballage
5540 | Tungmetaller i jord | Tungmetaller i jord | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink | 10 | 1 rilsanpose
7515,80 | Antimon, Sb | Antimon | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7524.02 | Arsen, As | Arsen | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7559,03 | Barium, Ba | Barium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7574,40 | Chrom, Cr(VI) | Crom (VI) | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7616.02 | Kviksølv, Hg | Kviksølv | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
8929,80 | Lithium, Li | Lithium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7686,11 | Sølv, Ag | Sølv | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7735,86 | Thallium, Tl | Thallium | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
7340,27 | Tin, Sn | Tin | Supplerende til 6 tungmetaller | 5 | 1 rilsanpose
6401 | Organotinforbindelser TBT, DBT og MBT | Organotin forbindelser | MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn | 15 | 1 rilsanpose
6403 | Organotin TBT, DBT, MBT, triphenyltin | Organotin forbindelser inkl. triphenyltin | MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn | 15 | 1 rilsanpose
6341 | Total Kulbrinter | Total kulbrinter (fraktioner) | CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35 | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6358 | BTEXN REFLAB 1 GC/MS | Aromatiske kulbrinter (BTEXN) | Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6340 | Kulbrinter og BTEXN | Total kulbrinter m. BTEXN | C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total | 5 | 1 jordglas + 1 rilsanpose
6289 | PAH'er, 7 komp. | PAH | Fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af 7 PAHer (efter MST) | 5 | 1 rilsanpose
5835 | PAH'er, 9 sediment klapning | PAH | Phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(ghi)perylen, sum af 9 PAHer | 10 | 1 rilsanpose
6672 | Phenoler | Phenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, Phenoler (total) | 10 | 1 rilsanpose
6673 | Chlorphenoler | Chlorphenoler | 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler | 10 | 1 rilsanpose
6674 | Phenoler og chlorphenoler | Phenoler og chlorphenoler | Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, phenoler (total), sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler | 10 | 1 rilsanpose
6727 | PCB i sediment lav. LD | PCB | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB sum af 7 stk. | 10 | 1 rilsanpose
6780 | PFAS 22 i sediment | PFAS 22 | 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFDoDA, PFDoDS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS,PFOA,PFOS, PFOSA, PFPeA, PFPeS, PFTrDA, PFTrS, PFUnDA, PFUnDS | 15 | 1 rilsanpose